[image: image1.jpg]cxb.407
155.06

153.49
103,38

0. S0CEP
135.43

x=4800

[TpomubonoxapHas
Bbipybka

6250

[I1owagka kycma

= Y

ckbakuH Ne404 —~5350
. YenobHole 0bo3HaueHUd
f ;ff | 152.51
BN 6 @3///////ﬁ%fgf,f’ F 7 ks KpacHbie AUHUU

| Ipoekmupyemag Bl

s——e——¢  JleMoHmupyemaa B/l

;15139 [TIpoekmupyemod Bogobog

bepesa 1544 (‘
: DARUUd 30H NJaHupyemMoczo pPA3MEUWLEHU
9y
ocue 0bbekmob kanumanoHozo cmpoumesbcmba (BIT)
ay6 151.01 [lpomubonoxapHag
151 s Boipybka FpGHqu 30H NJdHUPYyEMOcO DU3IMEUIEHUS

0bbekmoB kanumanoHoz2o cmpoumenscmba ( Bogobog)

BHCOKOHANOPHBIT

bogobog om

m.bpesku go
PUs e ckB.Ne40d

104.90

150.21

JLH
150.02
1M //
OCUHJ 18
&S bepesa 3
) " 0.20
149,81 3emMnenonb3obarue [mMumpuebckoe
| yqyacmkoBoe necHuvecmBo 'BY PB Ydumckoe
149.97 necHuyecmbo MP Ydumckuu pauoH Pb R .
140.00 BRI :
150.47
14991 148.49 T
148,97 , |
148.04 146.63— "
153,83< : g /// e | 45.95  146.04
- ///, T 4572 AT3Y-30
148.1 14565 \ oot '

146.95 | %
~ 14533

18—20 BolCOKOHONOPHKHIT
OCUHJ ' (/ ]
0.10-0.30 bogobog om DA
m.Bpesku go S
0 L 147,79
ckB.Ne40 3 147.05—146.84
117 80 mem.(10)






02.08.2016 й.                     № 141                          02.08.2016 г.
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан для линейного объекта – «Реконструкция системы ППД Сергеевского нефтяного месторождения (2015г.)»
На основании обращения ПАО АНК «Башнефть» (вх. № 1583 от 21.06.2016г.), в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом согласования Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан (исх. № 02/4478 от 14.06.2016г.), на основании постановления главы сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан «О разработке проекта планировки и проекта межевания территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан для линейного объекта – «Реконструкция системы ППД Сергеевского нефтяного месторождения (2015г.)»  № 61 от 25.04.2016 г., с целью обеспечения устойчивого развития территории,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить проект планировки земельного участка в 500 метрах северо-западнее д.Ягодная Поляна, ориентировочной площадью 10,0 га, в кадастровом квартале 02:47:041501 сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, в составе:

    1.1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки, осей улиц, линий дорог и проездов, согласно приложению № 1;
 
      1.2.  Положение о размещении объектов капитального строительства, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития земельного участка, в 500 метрах северо-западнее д.Ягодная Поляна, ориентировочной площадью 10,0 га, в кадастровом квартале 02:47:041501 сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, согласно приложению № 2.

2. Утвердить проект межевания земельного участка в 500 метрах северо-западнее д.Ягодная Поляна, ориентировочной площадью 10,0 га, в кадастровом квартале 02:47:041501 сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, согласно приложению № 3.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уфимские Нивы» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в сети «Интернет» http://dmitrievka-ufa.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

       Глава сельского поселения


                                      М.В. Андреев
Приложение №1

к постановлению главы администрации сельского поселения

Дмитриевский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан
от 02.08.2016 года № 141
[image: image2.jpg][110WaAgKa [IpomubonoxapHas

Kycma \

CKOKUH
(: sl =250
B/l 6 kB
ycnobHole 0bo3HAYEHUS
07-33. HOMEp U 2PAHUUC Kagacmpoboix
il 3EMEIbHBIX y4acmKob
Depesa
6 15-18 [ IpomubonoxapHas KpacHole NUHUU
OCUHO % (10-0.20 [5Upy6KO
9y0
' [poexkmupyemag B
B / 0 bogob
. DBICOKOHANOPHBIU BOJODO(g
om_ ™.Bpeakl o s——e——¢  JlemoHmupyemasa BJ]
ckB.Ne403
bepesd
gyz 518 [ Ipoexmupyemasg 60gobog
oowna © 010-020
5039 OF
ObpazyeMble 3eMefibHble YU4aCcmKu
15400 107 108 | POHUUQ 3EMENbHO20 Y4aCmKd
kB, 402 [/ A ’ | 150.21 [ 3y1\" HOMED 3EMENbHO20 Y4aCmKd
155.06 i & 106 109_1OMep moyku

OCUHQ T
bepesa
KNeH

3eMnenonb3obarue [AMumpuebckoe
yvyacmkoboe necHuvyecmbo [BY Pb Ydumckoe . .
necHudecmbo MP Ydumckuu pauoH Pb * | 146.96

150.42
| 14849 | |
t 5056 49 14985 5 1
& O S

Al 3y—-30
K14 ] Y ez 4
e | Y | 1453
— W11
AEN ot
% e
pﬁ 14 \\ \
149,64 |
14 :
okl ]
146.65
oo BHICOKOHANOPHAI
S Bogobog om .
m.bpesku qgo | Y
ckB.Ne40 3 N 147.05-146.84
147 80 mem.(10)





Чертеж планировки территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки, осей улиц, линий дорог и проездов
Управляющий делами 
администрации сельского поселения

Дмитриевский сельсовет 
МР Уфимский район РБ                                                                                                  Н.Д.Герасимова
Приложение № 2
 к постановлению главы администрации сельского поселения

Дмитриевский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан
от 02.08.2016 года № 141

Положение о размещении объектов капитального строительства, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития земельного участка, в 500 метрах северо-западнее д.Ягодная Поляна, ориентировочной площадью 10,0 га, в кадастровом квартале 02:47:041501 сельского поселения Дмитриевский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан
Общая часть

Материалы по обоснованию проекта планировки (согласовываемая часть документации) Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Реконструкция системы ППД Сергеевского нефтяного месторождения (2015 г.)»   разработаны ООО «БашНИПИнефть» по заказу ООО «Башнефть-Добыча» с целью обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства и границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Проект разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учётом:
 - Схемы территориального планирования муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

- Проекта генерального плана сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан;

- Правил землепользования и застройки сельского поселения Михайловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.
основание для  разработки проекта
- Постановление Администрации сельского сельслвета Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район №61 от 25.04.2016г. о разработке проекта планировки и проекта межевания территории сельского поселения Дмитриевский сельсовет МР Уфимский район РБ для линейного объекта  «Реконструкция системы ППД Сергеевского нефтяного месторождения (2015 г.)».
Прочие исходно разрешительные документы:

Основанием для разработки проектной документации «Реконструкция системы ППД Сергеевского нефтяного месторождения (2015 г.)» является: 

- «План проектно-изыскательских работ ОАО «АНК «Башнефть» на 2016 г.» 

- задание на проектирование объекта «Реконструкция системы ППД Сергеевского нефтяного месторождения (2015 г.)», утвержденного первым заместителем генерального директора – главным инженером ООО «Башнефть-Добыча»;

- технических условий для разработки проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция системы ППД Сергеевского нефтяного месторождения (2015г.)»;

- письма ООО «Башнефть-Добыча» №8022-09/722 от 30.09.2015г. о предоставлении исходных данных;

- письмо ООО «Башнефть-Добыча» №2601-01/0710 от 28.10.2015г. о направлении технических условий;

- технических условий ООО «Башнефть-Добыча» от 27.12.2013г., утвержденных Первым заместителем генерального директора – главным инженером на пересечения проектируемого высоконапорного водовода с существующими промысловыми трубопроводами ОАО АНК «Башнефть»;

- технических условий ООО «Башнефть-Добыча» от 07.02.2014г., утвержденных Первым заместителем генерального директора – главным инженером, на пересечения проектируемого высоконапорного водовода с существующими ВЛ ОАО АНК «Башнефть»;

- ведомостей пересечений проектируемого трубопровода с искусственными и естественными преградами.

Исходные данные для проектирования

При разработке проектной документации использованы:

- Исходные данные по территории, предоставленные компетентными организациями муниципальных образований;

- При разработке проектной документации использованы инженерные изыскания, выполненные отделом инженерных изысканий ООО «БашНИПИнефть» в 2015 году (заказ 14595); Картографические материалы района строительства М1:2000;

- Отчетная техническая документация по инженерным изысканиям, выполненная отделом инженерных изысканий ООО «БашНИПИнефть» в 2015 году.
Характеристика участка
Месторасположение проектируемой территории

В административном отношении участок расположен в центральной части Республики Башкортостан, землепользования Дмитриевского участкового лесничества ГБУ РБ «Уфимское лесничество» МР Уфимский район РБ. 

Планировочная зона: отсутствует.
Территориальная зона

Территория проектируемого объекта находится на землях лесного фонда, регламент на которые не установлен.
Сведения о землепользовании и категории земель

Кадастровый номер квартала: 02:47:041501.

В административном отношении участок инженерных изысканий расположен в центральной части Республики Башкортостан, землепользования Дмитриевского участкового лесничества ГБУ РБ «Уфимское лесничество» МР Уфимский район РБ

Район имеет хорошо развитую инфраструктуру. 

В настоящее время Сергеевское нефтяное месторождение разрабатывается с заводнением продуктивных нефтяных пластов.

Источником водоснабжения для существующей системы заводнения является очищенная пластовая вода с НСП-1.

Ориентировочная площадь

Ориентировочная площадь: 7,9 га.

Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района строительства
В административном отношении проектируемые объекты находятся на территории Сергеевского нефтяного месторождения, в Уфимском районе Республики Башкортостан. Ближайшие населенные пункты: д. Ягодная Поляна, д. Ушаково, д. Ясная.

При составлении климатической характеристики использованы данные  метеостанции «Уфа-Дема» согласно СП 131.13330.2012, ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология» и письма № 1-18-1742 от 23.06.11 г. ГУ «Башкирское УГМС».

Климат района континентальный холодной зимой и умеренно жарким и теплым летом, резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течение суток. Согласно                   СП 131.13330.2012 район изыскательских работ относится к IВ климатическому району.

Лето теплое, порою жаркое. Абсолютная максимальная температура воздуха 38 ºС. Температура воздуха обеспеченностью 0,98 равна 28,0 ºС. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца (июль) 12,0 ºС.

Максимальная температура поверхности почвы обеспеченностью 0,95 равна 63 ºС, обеспеченностью 0,99 составляет 76 ºС.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 55 %, барометрическое давление 1005 гПа. Количество осадков за апрель-октябрь 358 мм. Суточный максимум осадков 58 мм.

Преобладающие направления ветра за июнь-август С, средняя  скорость ветра 2,4 м/с.

Зима  суровая   и  продолжительная.  Абсолютная  минимальная  температура  воздуха  минус 49 ºС.  Температура  воздуха   наиболее  холодной  пятидневки  обеспеченностью   0,92  равна минус 33 ºС, обеспеченностью 0,98 составляет минус 38 ºС. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца (январь) 8,9 ºС. Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0 ºС составляет   155 дней, продолжительность отопительного периода 217 дней.

Средняя  месячная  относительная  влажность  воздуха  наиболее  холодного  месяца  82 %. Количество осадков за ноябрь-март 205 мм.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль южное, средняя скорость ветра          2,7 м/с.

Минимальная температура поверхности почвы обеспеченностью 0,95 равна  минус 48 ºС, обеспеченностью 0,99 составляет минус 54 ºС.

Нормативная глубина промерзания для глинистых и суглинистых грунтов составляет 161 см, для песчаных и супесчаных равна 196 см.

Средняя высота снежного покрова составляет для наиболее снежного месяца (февраль) 48 см. Максимальная высота снежного покрова равна 88 см.
Существующий фонд жилых, общественных и промышленных зданий
Жилые и общественные здания на территории проектирования отсутствуют.
Промышленные здания на рассматриваемой территории отсутствуют.
Существующая инженерно-транспортная инфраструктура
В административном отношении участок инженерных изысканий расположен в центральной части Республики Башкортостан, землепользования Дмитриевского участкового лесничества ГБУ РБ «Уфимское лесничество» и СП Тугаевский сельсовет МР Благовещенский район РБ. 

Сеть автодорог в районе изысканий развита. 

Имеется сеть грунтовых дорог, которые пригодны для движения автотранспорта в сухое время года.

Расстояние от базы подрядчика, находящейся в п.Курасково, до площадки под временные здания и сооружения, расположенной  на территории площадки куста скважин №403 , составляет 5 км.

Основной вид транспорта автомобильный. 
Объекты историко-культурного наследия

Мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия, а также памятников археологии, находящихся на проектируемой территории.

Отношения в области организации, охраны и использования объектов историко-культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В соответствии со ст. 36 проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований по сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

Согласно п. 3.6 ст. 44 Градостроительного кодекса информация о расположенных в границах земельного участка объектах культурного наследия указывается в составе градостроительного плана земельного участка. ГПЗУ или иная исходно-разрешительная документация по земельному участку, содержащая сведения о расположении в границах участков застройки объектов культурного наследия, заказчиком не представлена. 

В соответствии со ст. 16.1 федерального закона №73-ФЗ выявление и государственный учет объектов культурного наследия осуществляют региональные органы и муниципальные органы охраны объектов культурного наследия. Для получения сведений об объектах культурного наследия были направлены запросы в отделы охраны объектов культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан и Администрацию муниципального образования Уфимского района РБ. 

До начала строительства рекомендуется провести государственную историко-культурную экспертизу земельных участков.

В случае обнаружения непосредственно в ходе проведения хозяйственных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.
Зоны с особыми условиями использования территории

Размеры охранных зон объектов электросетевого хозяйства приняты в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют:

- для воздушных линий электропередачи ниже 1 кВ - 2 м.
Размеры охранных зон промыслового нефтепровода  приняты в соответствии с СТО 03-191-2006 "Эксплуатация промысловых трубопроводов ОАО АНК "Башнефть" вдоль трассы трубопровода в 25 м от оси трубопровода.
Размеры охранных зон промыслового водопровода  приняты в соответствии с СТО 03-191-2006 "Эксплуатация промысловых трубопроводов ОАО АНК "Башнефть" вдоль трассы трубопровода в 25 м от оси трубопровода.
Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Согласно ответа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в настоящий момент на территории Республики Башкортостан располагаются четыре особо охраняемые природные территории федерального значения – территория государственного природного заповедника «Южно-Уральский» (Белорецкий район), территория государственного природного заповедника «Башкирский» (Белорецкий и Бурзянский районы), территория государственного природного заповедника «Шульган-Таш» (Бурзянский район), территория национального парка «Башкирия» (Мелеузовский, Бурзянский и Кугарчинский районы). 

Проектируемые объекты расположены на территории Уфимского района РБ. Ближайшим к проектируемым объектам ООПТ федерального значения на территории Республики Башкортостан является национальный парк «Башкирия», расположенный в Мелеузовском, Бурзянском и Кугарчинском районах РБ на расстоянии более 100 км. 

В пределах территории проектируемых объектов, особо охраняемые природные территории республиканского и местного значения отсутствуют. 
Скотомогильники (биотермические ямы) и свалки ТБО

Согласно ответу ГБУ Уфимской районной ветеринарной станции РБ на участках проведения работ действующие скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют.

В соответствии СП 2.1.7.1038-01, размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 500 м. Согласно результатам проведенных инженерно-экологических изысканий и данным МПР РБ, Администрации Уфимского  района РБ полигонов ТБО, свалок ТБО в районе проектируемых объектов и на расстоянии до 500 м не обнаружено.
Водоохранные зоны поверхностных водных объектов
В соответствии с «Водным Кодексом Российской Федерации» № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.  (с изменениями от 28.12.2010г.), для каждой реки определяется водоохpанная зона, на которой устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Шиpина водоохpанных зон устанавливается для pек в зависимости от удаленности их от истока, но не превышает 200 м(согласно «Водному кодексу Российской Федерации», 2006 г.):

- до 10 км - в размере 50 м; 

- от 10 до 50 км - в размере 100 м;

- от 50 км и более - в размере 200 м.

Согласно ГОСТ 19179-73 р. Белая относится к большим, р. Мекатевли и ручьи – к малым рекам.

Ширина  водоохранной  зоны, согласно ст. 65 Водного кодекса  РФ, для р. Белая составляет 200 м, для р. Менеска 100 м. Для озера Сомовое – 50 м.

Охранные и санитарно-защитные зоны
Кустовая площадка К-403 Сергеевского нефтяного месторождения относится к предприятию III категории опасности. Размер санитарно-защитной зоны для кустовой площадки К-403 согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция устанавливается в размере 300 м. 

Для кустовой площадки К-403 выполнен проект санитарно-защитной зоны (14595П - ООС3).

Для оценки воздействия загрязняющих веществ на атмосферный воздух и обоснования достаточности размера СЗЗ проведены расчеты рассеивания на жилой зоне и на границе СЗЗ проектируемого объекта.

Результаты расчетов рассеивания показали, что максимальные приземные концентрации вредных веществ на границе жилой зоны и на границе СЗЗ проектируемого объекта ниже предельно допустимых.

Выполненные расчеты по шумовому воздействию показали, что эквивалентный и максимальный уровни шума на границе жилой зоны и на границе СЗЗ не превышают предельно допустимые уровни и соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

В санитарно-защитной зоне кустовой площадки К-403 жилой застройки, зон отдыха, курортов, садово-огородных участков, а так же других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания – нет.

Минимальное расстояние от кустовой площадки К-403 до жилой зоны – д. Ягодная Поляна составляет  0,848 км.

Согласно СТО 03-191-2006  охранная зона водовода высокого давления составляет 25м от оси трубопровода.   

Минимальное расстояние от  проектируемого  высоконапорного водовода от точки врезки в существующий водовод (БГ-300 – скв.1116) до проектируемой нагнетательной скважины №403 до  д. Ягодная поляна составляет   575 м.
Проектные решения
Параметры планируемого строительства

Проектная документация «Реконструкция системы ППД Сергеевского нефтяного месторождения (2015 г.)» включает следующие объекты:

- площадка куста скважин №403 (объект 01.000);

- высоконапорный водовод от точки врезки до нагнетательной скважины №403 (объект 02.000);

- узел задвижки (объект 02.001);

- ВЛ 6 кВ(объект 03.000).

Ситуационный план с размещением проектируемых и существующих объектов приведен на чертеже 14595П-ПЗУ-00.000-ГТ.Ч1 «Ситуационный план (1:10000)», см. 14595П-ПЗУ.ТЧ, том 2.

Проектируемые объекты предназначены для транспорта очищенной пластовой воды от НСП-1 (КНС-4) до проектируемой нагнетательной скважины №403 системы заводнения нефтяных пластов.

Проектной документацией предусматривается строительство высоконапорного водовода от точки врезки в существующий водовод (БГ-300 – скв.1116) до проектируемой нагнетательной скважины №403 диаметром 89×8, общей протяженностью 0,691 км (в том числе внутриплощадочный 0,043 км).

Перечень проектируемых объектов в составе проектной документации «Реконструкция системы ППД  Сергеевского нефтяного месторождения (2015 г.)» приведен в таблице 1.

Проектной документацией предусматривается электрохимзащита от коррозии проектируемого высоконапорного водовода и емкости дождевых стоков методом катодной поляризации при помощи протекторов типа ПМ-10У, подключаемые к сооружениям.

Площадка куста скважин №403 (объект 01.000)

На площадке куста скважин №403 размещаются следующие проектируемые сооружения:

- скважина нагнетательная;

- приустьевая площадка и площадка под ремонтный агрегат;

- емкость дождевых стоков V=25 м3;

- молниеотвод h=14м;

- лестница;

- щиты пожарные;

- шкаф вторичных приборов;

- высоконапорный водовод внутриплощадочный;

- кабель.

Размещение оборудования на площадке куста скважин №403 приведено в проектной документации 14595П-ПЗУ, том 2, раздел 2 на чертеже 14595П-ПЗУ-01.000-ГТ.Ч1.

Высоконапорный водовод от точки врезки до нагнетательной скважины №403 (объект 02.000)

Назначение – транспорт очищенной пластовой воды от НСП-1 (КНС-19) до проектируемой нагнетательной скважины №403.

В проекте рассматривается строительство высоконапорного водовода от точки врезки в существующий водовод (БГ-300 – скв.1116) до проектируемой нагнетательной скважины №403 диаметром 89×8, общей протяженностью 0,691 км (в том числе внутриплощадочный 0,043 км).

В месте подключения к существующему высоконапорному водоводу БГ-300 – скв.1116 на проектируемом водоводе устанавливается отключающая задвижка (объект 02.001).

Принятые технологические решения рассмотрены в проектной документации 

14595П-ИОС7.ТЧ, том 5.7. План высоконапорного водовода приведен на чертеже 14595П-ИОС7-02.000-ППД.Ч1.

ВЛ 6 кВ (объект 03.000)

На основании ВНТП 3-85, с целью приведения площадки к нормам и стандартам, в проекте предусмотрен перенос КТПН на кустовой площадке К-403 и вынос в связи с этим существующего  участка ВЛ 6 кВ за пределы обвалования. 

Электроснабжение выполнено от существующей ВЛ 6 кВ фидера Ясный ПС 35/6 кВ «НСП-1».

Протяженность проектируемого участка  ВЛ 6 кВ составляет 0,21 км.

Провод принят марки  СИП-3 сеч.70 мм2.

Протяженность демонтируемого участка ВЛ 6 кВ оставляет 0,060 км.

Функциональное зонирование территории земельных участков, предоставленных для стро-ительства – не требуется. 

Согласно п.3 ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного ре-гламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения ли-нейных объектов и (или) занятые линейными объектами. Согласно ч.6 ст. Градостроительно-го кодекса РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются.
Проектируемые красные линии

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

Проектом предлагается установить красные линии по границам охранных зон инженерных сетей.

Транспортная инфраструктура

Транспортная схема доставки материально-технических ресурсов

Подъезд к месту проведения строительных работ осуществляется по существующим дорогам с усовершенствованным покрытием (бетон, асфальтобетон) и по дорогам с покрытием шоссе.

Внутрипромысловые дороги с гравийно-щебенистым покрытием. 

Внешний грузопоток образуется из перевозки грузов с базы подрядной организации, находящейся  в п.Курасково,  на площадку под временные здания и сооружения,  на  расстояние 5 км  и  непосредственно  со  станции разгрузки – Уршак, расположенной на  расстоянии 25 км.

Материалы и оборудование по существующим автомобильным дорогам поступают на базу подрядчика в п.Курасково, откуда по дорогам с усовершенствованным покрытием доставляются на площадку под временные здания и сооружения на расстояние 5 км или доставляются непосредственно со станции разгрузки Уршак на площадки строительства на расстояние  25 км.

Рабочие доставляются на площадку строительства автотранспортом Подрядчика из п.Курасково  на расстояние 5 км ежедневно. 

 Вывоз отходов строительного производства осуществляется на полигон ТБО в п. Курасково по договору №БНД/у/26/180/15/АДМ/1 от 01.01.2015г.  

Отходы черных и цветных металлов  вывозятся по договору №БНД/п/26/102/15/МТС/1 от 25.06.2015 г. 
Временные дороги вдоль внешних сетей инженерно-технического обеспечения 

Для обеспечения проезда техники к месту производства работ проектом предусмотрены временные вдольтрассовые проезды шириной 6,0 м для трубопроводов  и 3,5 м для прокладки ВЛ.

Затраты на устройство временных вдольтрассовых проездов учтены в 8 главе сводного сметного расчета.

Вдольтрассовые временные дороги прокладываются внутри коридора коммуникаций, вдоль трассы, в полосе временного отвода земель.

Временные автомобильные дороги и другие подъездные пути устраивать с учетом требований по предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и древесно-кустарниковой растительности.

ПОС предусматривает устройство временных вдольтрассовых грунтовых проездов шириной 6 м, с уширением для разворота техники через 250 м,  протяженностью:

–  для проектируемого водовода – 0,644 км.

ПОС предусматривает устройство временных вдольтрассовых грунтовых проездов шириной 3,5 м протяженностью 

–   для проектируемой ВЛ 6 кВ – 0,21 м.

- для демонтируемой ВЛ- 0,06 км.

Проезд вдоль трассы проектируемых трубопроводов и ВЛ осуществляется по устроен-ной вдольтрассовой временной дороге (планировка полосы проезда).

Затраты на сооружение временных вдольтрассовых проездов учтены в 8 главе сводного сметного расчета. 

Для устройства временных вдольтрассовых грунтовых проездов необходимо:

- срезать растительный слой бульдозером, спланировать и укатать земляное полотно автогрейдерами и катками. 

Пересечения с искусственными преградами
Проектируемые водоводы пересекают подземные коммуникации (нефтепроводы) и ВЛ 6кВ.

На период строительства в местах пересечений с действующими подземными коммуникациями, в случае их обнаружения, ПОС предусматривает устройство временных переездов через существующие коммуникации. 
Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование (Том 1, 14595П-ПЗ, приложение А), действующими нормативными документами, актами выбора и предварительного согласования  земельных участков под строительство проектируемых объектов.

Проектной документацией «Реконструкция системы ППД  Сергеевского нефтяного месторождения (2015 г.)» предусматриваются следующие объекты:

- площадка куста скважин №403 (объект 01.000);

- узел задвижки (объект 02.001).

Состав существующих объектов кустовой площадки № 403: скважина эксплуатационная нефтяная, приустьевая площадка и площадка под ремонтный агрегат, станок-качалка, КТП. 

Состав проектируемых объектов кустовой площадки № 403:

Площадка электрооборудования, скважина нагнетательная, приустьевая площадка и площадка под ремонтный агрегат, лестница, щит пожарный ЩП-Е, шкаф вторичных приборов, емкость дождевых стоков V=25 м3, молниеотвод h=14м.

Ограждение емкостей выполнено из труб металлических (см. Том 4 14595П-КР).

На территории кустовой площадки № 403 имеется существующее обвалование, которое подлежит реконструкции и расширению. Площадка ограждается проектной обваловкой высотой 1,0 м с шириной бровки по верху вала 0,5 м. 

Подъезд к кусту предусмотрен с существующей полевой дороги с западной стороны площадки.

Подъезд и подход к сооружениям на кустовую площадку предусматривается по внутриплощадочному проезду шириной 4,0 метра. В тупиковой зоне предусмотрена разворотная площадка  размером 15,0х15,0 м. 

Внутри кустовой площадки  предусмотрена площадка для размещения пожарной техники.

Площадка узла задвижки ограждается сетчатой  металлической оградой, по верху которой устанавливается  колючая проволока (тип «Егоза»).  Для обслуживания  предусмотрена калитка.

Расстояния между сооружениями приняты с учетом санитарных, технологических и противопожарных норм и требований.
Границы зон планируемого размещения объектов

Проектируемые объекты находятся на территории Сергеевского нефтяного месторождения и расположены на землях Дмитриевского участкового лесничества ГБУ РБ «Уфимское лесничество» МР Уфимский район РБ.

Земельные участки под объекты строительства отводятся в краткосрочную и долгосрочную аренду на период строительства.

Земли, отведенные в долгосрочную аренду, предназначены для расширения площадки куста скважин №403  и строительства узла задвижки.

Земли, отведенные в краткосрочную аренду, предназначены для строительства внеплощадочного высоконапорного водовода.

Показатели площади отвода земель под проектируемые объекты приведены в таблице 5.1.

Ширина земельных участков, отводимых во временное краткосрочное и долгосрочное пользование   составляет 6,0 м, 8,0 м, 18,0 м и 22,0 м.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Инженерная подготовка территории
Площадки под строительство расположены вне зоны опасных геологических процессов, поэтому инженерная подготовка территории не требуется.
Вертикальная планировка территории
Вертикальная планировка выполнена методом проектных отметок. Проектные отметки и намеченные уклоны характеризуют планируемый рельеф и определяют организацию поверхностного стока дождевых и талых вод. Отвод поверхностных вод внутри обвалования на  площадках осуществляется открытым способом по спланированной поверхности от скважин к обваловке. Грунт, необходимый для устройства обваловки, подвозится автотранспортом. Откосы насыпи приняты 1:1,5. 

До начала строительства на всех площадках производится снятие растительного слоя. Замену растительного грунта и отсыпку площадки выполнить грунтом непучинистым без примесей органических веществ. Грунт подвозится автотранспортом, уплотнение насыпи выполнить до k=0,95.
Благоустройство проектируемой территории
Покрытие на площадке предусмотрено из щебня, втрамбованного в глину толщиной 0,3 м. 

На площадке узла задвижек  предусмотрено покрытие из песчано-гравийной смеси толщиной 0,3 м.

Технико-экономические показатели

Основные технологические показатели проектной документации «Реконструкция системы ППД Сергеевского нефтяного месторождения (2015 г.)» приведены  в  таблице 1.

Таблица 1 – Технико-экономические параметры проекта

	Показатели
	Ед. изм.
	Количество

	Давление в водоводе
	МПа
	17,49÷17,58

	Производительность водовода
	тыс. м3/год
	29,20

	Протяженность проектируемого внеплощадочного высоконапорного водовода от точки врезки до нагнетательной скважины №403 диаметром 89×8 мм
	км
	0,648

	Протяженность проектируемого внутриплощадочного высоконапорного водовода от точки врезки до нагнетательной скважины №403 диаметром 89×8 мм
	км
	0,043

	Протяженность ВЛ 6 кВ
	км
	0,210

	Площадь отвода земель
	га
	2,6722

	Сметная стоимость нефтепромыслового строительства в ценах 2001 года, всего,
том числе: СМР,
	тыс. руб.
	3630,64

1526,44

	Сметная стоимость нефтепромыслового строительства в текущих ценах (на IV квартал 2015г), всего,
в том числе: СМР
	тыс. руб.
	17239,97

8593,91

	Капитальные вложения в строительство в текущих ценах всего, в том числе:
	тыс. руб.
	17239,97

	- площадка куста скважин №403
	тыс. руб.
	10799,5

	- высоконапорный водовод диаметром 89×8 , общей протяженностью 0,691 км
	тыс. руб.
	5075,71

	- ВЛ 6 кВ, протяженностью 0,210 км.
	тыс. руб.
	1026,8

	- Демонтажные работы
	тыс. руб.
	337,95

	Годовые эксплуатационные расходы в текущих ценах
	тыс. руб.
	1706,27

	Годовой расход электроэнергии
	тыс. кВт-час
	3,5


Управляющий делами 
администрации сельского поселения

Дмитриевский сельсовет 
МР Уфимский район РБ                                                                                                  Н.Д.Герасимова
Приложение № 3
к постановлению главы администрации сельского поселения

Дмитриевский сельсовет муниципального района

Уфимский район Республики Башкортостан
от 02.08.2016 года № 141

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, линий регулирования застройки, границ земельных участков
Управляющий делами 
администрации сельского поселения

Дмитриевский сельсовет 
МР Уфимский район РБ                                                                                              Н.Д.Герасимова
